администрациЯ нагорского района

кировской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.05.2022										№ 209 - П

пгт Нагорск

Об утверждении плана мероприятий межсезонной подготовки объектов бюджетной сферы и коммунальной инфраструктуры муниципального образования Нагорский муниципальный район к отопительному сезону 2022 – 2023 гг.

Администрация Нагорского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий межсезонной подготовки объектов бюджетной сферы и коммунальной инфраструктуры муниципального образования Нагорский муниципальный район к отопительному сезону 2022 – 2023 гг. (далее – План мероприятий) согласно приложению.

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу с момента подписания.

| Глава Нагорского района | В.Е. Булычев |
| --- | --- |

ПОДГОТОВЛЕНО

Главный специалист отдела

жизнеобеспечения								С.А. Малыгин

| Разослать: | поселения, РУО, РУК, отдел жизнеобеспечения, ООО «Нагорские коммунальные системы», ООО «ЖилКомСервис», Ларионовой М.Ю. |
| --- | --- |

Подлежит опубликованию в Сборнике муниципальных актов органов местного самоуправления муниципального образования Нагорский муниципальный район Кировской области

Подлежит опубликованию на официальном сайте муниципального образования Нагорский муниципальный район Кировской области.

Правовая антикоррупционная экспертиза проведена:

предварительная

заключительная

Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации

Нагорского района

от 19.05.2022 № 209 - П

План

мероприятий межсезонной подготовки объектов бюджетной сферы и коммунальной инфраструктуры муниципального образования Нагорский муниципальный район к отопительному сезону 2022 – 2023 гг.

| № п/п | Наименование объекта | Вид планируемых работ | Стоимость работ, руб. | Источник финансирования | Срок выполнения работ | Ответственный за выполнение работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Управление образования |
| 1 | МКДОУ детский сад №1 пгт. Нагорск | Текущий ремонт котельной (побелка, покраска, цементирование пола) | 2000,00 | Местный бюджет* | май 2022 года | Кобелев Ф.Ф. Тетенькин А.Н. Рычков А.А. |
|  |  | Приобретение насосов АДК 20, 2 шт. | 60000,00 | Местный бюджет* | до 01 сентября 2022 года | Гребенкина Т.В. |
|  |  | Приобретение манометров на воду, 4 шт. | 3000,00 | Местный бюджет* | до 01 сентября 2022 года | Гребенкина Т.В. |
|  |  | Переаттестация или первичное обучение операторов котельной | 3000,00 | Местный бюджет* | сентябрь 2022 года | Гребенкина Т.В. |
| Итого по МКДОУ № 1 | 68000,00 |  |  |  |
|  | МКДОУ детский сад №2 пгт Нагорск | Текущий ремонт котельной (побелка, покраска) | 5000,0 | Местный бюджет* | Май – июнь 2022 | Докучаев В.А. |
|  |  | Переаттестация или первичное обучение операторов котельной | 1500,00 | Местный бюджет* | Сентябрь 2022 | Исупова Н.Н. |
| Итого по МКДОУ № 2 | 6500,00 |  |  |  |
| 3 | МКДОУ детский сад № 3 пгт Нагорск | Установка циркуляционного насоса в тепловом узле детского сада. Частичная замена труб в подвале | 70000,00 | Местный бюджет* | Июнь-июль 2022 г. | Крильо Н.Д. |
| Итого ипо МКДОУ № 3 | 70000,00 |  |  |  |
| 4 | МКДОУ детский сад № 4 пгт Нагорск | Текущий ремонт котельной (побелка, покраска) | 2000,00 | Местный бюджет* | Июнь – июль 2022 | Усатова И.Ю. |
|  |  | Переаттестация или первичное обучение операторов котельной | 3000,00 | Местный бюджет* | Сентябрь 2022 г. | Евстратова Т.Н. |
| Итого по МКДОУ № 4 | 5000,00 |  |  |  |
| 5 | МКДОУ детский сад № 5 пгт Нагорск | Текущий ремонт котельной (побелка, покраска) | 10000,00 | Местный бюджет* | Июнь – июль 2022 | Смехова Н.А. |
|  |  | Переаттестация или первичное обучение операторов котельной | 6500,00 | Местный бюджет* | Август 2021 | Смехова Н.А. |
|  |  | Ремонт осветительной аппаратуры (лампы) | 5000,00 | Местный бюджет* | Август 2021 | Смехова Н.А. |
| Итого по МКДОУ № 5 | 21500,00 |  |  |  |
| 6 | МКОУ СОШ п. Орлецы | Текущий ремонт котельной (побелка, покраска) | 5000,00 | Местный бюджет* | Июнь-июль 2021 | Кислицына О.Г. |
|  |  | Переаттестация или первичное обучение операторов котельной | 4500,00 | Местный бюджет* | Сентябрь 2022 | Кислицына О.Г. |
|  |  | Покраска дымовой трубы | 1000,00 | Местный бюджет* | Июнь 2022 | Кислицына О.Г. |
|  |  | Ремонт фундамента дымовой трубы | 2000,00 | Местный бюджет* | Июнь 2022 | Кислицына О.Г. |
|  |  | Ремонт теплотрассы | 4000,00 | Местный бюджет* | Июнь 2022 | Кислицына О.Г. |
|  |  | Ремонт осветительной аппаратуры | 5000,00 | Местный бюджет* | Июнь 2022 | Кислицына О.Г. |
| Итого по МКОУ СОШ п. Орлецы | 21500,00 |  |  |  |
| 7 | МКОУ СОШ с. Заево | Ремонт крыши здания котельной | 3000,00 | Местный бюджет* | Июнь-август 2022 | Коротких А.И. |
|  |  | Утепление теплотрассы (школа-Дом культуры). | 10000,00 | Местный бюджет* | Июнь-август 2022 | Коротких А.И. |
|  |  | Ремонт системы отопления внутри здания котельной и школы (замена кранов, металлических труб, батарей отопления) | 10000,00 | Местный бюджет* | Июнь-июль 2022 | Коротких А.И. |
|  |  | Текущий ремонт котельной | 2000,00 | Местный бюджет* | Июнь-июль 2022 | Коротких А.И. |
| Итого по МКОУ СОШ с. Заево | 25000,00 |  |  |  |
| 8 | ФМКОУ СОШ с. Заево - «Нош д. Шевырталово» | Ремонт крыши здания котельной | 3000,00 | Местный бюджет* | Июнь-июль 2022 | Исупов В.И. |
|  |  | Ремонт системы отопления внутри зданий котельной и школы | 5000,00 | Местный бюджет* | Июнь-июль 2022 | Исупов В.И. |
|  |  | Ремонт теплотрассы | 3000,00 | Местный бюджет* | Июнь-июль 2022 | Исупов В.И. |
|  |  | Текущий ремонт котельной | 1000,00 | Местный бюджет* | Июнь-июль 2022 | Исупов В.И.. |
| Итого по ФМКОУ СОШ д. Шевырталово | 12000,00 |  |  |  |
| 9 | МКОУ ООШ с. Мулино | Текущий ремонт котельной (побелка, покраска) | 1000,00 | Местный бюджет* | Июнь 2022 | Булычев М.А. Хохрин М.В. |
|  |  | Установка искрогасителя на трубу котельной | 5000,00 | Местный бюджет* | Июнь 2022 | Булычев М.А. Хохрин М.В. |
|  |  | Переаттестация или первичное обучение операторов котельной | 3000,00 | Местный бюджет* | Июнь 2022 | Булычев М.А. Хохрин М.В |
|  |  | Покраска дымовой трубы 10 м. | 5000,00 | Местный бюджет* | Июнь 2022 | Булычев М.А. Хохрин М.В |
| Итого по МКОУ ООШ с. Мулино | 14000,00 |  |  |  |
| 10 | МКОО ДО ДЮЦ «Факел» | Ремонт теплотрассы, ремонт котлов | 40000,00 | Местный бюджет* | Июнь 2022 | Попов С.Н. |
|  |  | Ремонт теплотрассы, ремонт котлов | 70000,00 | Местный бюджет* | Июнь 2022 | Попов С. Н. |
| Итого по МКОО ДО ДЮЦ «Факел» | 110000,00 |  |  |  |
| Итого по Управлению образования | 353500,00 |  |  |  |
| ООО «Нагорские коммунальные системы» |
| 1 | Котельная № 1 ул. Школьная, (грехневка) | Ревизия задвижек обратных клапанов, эл. двигателей, насосов. | 10000,00 | Собственные ср-ва | 01.06.2022- 31.08.2022 | Загоскин В.В |
|  |  | Чистка котлов, боровов, отстойника у трубы. | 20000,00 | Собственные ср-ва |  | Загоскин В.В |
|  |  | Установка дымососа, вытяжной трубы | 150000,00 | Городское пос. (при наличии) |  | Загоскин В.В |
|  |  | Ремонт теплотрассы – 100 м. | 45000,00 | Городское пос. (при наличии) |  | Загоскин В.В |
|  |  | Ремонт переходов (теплоизоляция) через дорогу – 3 шт. (10м) – 30 м | 35000,00 | Городское пос. (при наличии) |  | Загоскин В.В |
|  |  | Бетонирование пола -12м2 | 5000,00 | Собственные ср-ва |  | Загоскин В.В |
|  |  | Замена циркуляционного насоса на новый 7,5 кВт | 80000,00 | Городское пос. (при наличии) |  | Загоскин В.В |
|  |  | Датчики давления и температуры | 3000,00 | Собственные ср-ва |  | Загоскин В.В |
|  |  | Замена входящих труб у дома ул. Советская, 14 | 10000,00 | Собственные ср-ва |  | Загоскин В.В |
|  |  | 10. Замена перехода у ДК | 20000,00 | Собственные ср-ва |  | Загоскин В.В |
| Итого по котельной № 1, пгт. Нагорск, ул. Школьная | 378000,00 |  |  |  |
| 2 | Котельная №2 ул. Советская,169 (ср. школа) | Установка нового циркуляционного насоса 7,5 кВт | 80000,00 | Городское пос. (при наличии) | 01.06.2022- 31.09.2022 | Загоскин В.В |
|  |  | Ревизия задвижек, обратных клапанов, эл. двигетелей, насосов | 10000,00 | Собственные ср-ва |  | Загоскин В.В |
|  |  | Чистка котлов, боровов, отстойника у трубы | 20000,00 | Собственные ср-ва |  | Загоскин В.В |
|  |  | Замена датчиков давления и температуры | 3000,00 | Собственные ср-ва |  | Загоскин В.В |
|  |  | Установка подвижного пола с заменой бака. | 1200 000,00 | Городское пос. (при наличии) |  | Загоскин В.В |
|  |  | Бетонирование пола -15 м2 (в котельной) | 6000,00 | Собственные ср-ва |  | Загоскин В.В |
|  |  | Замена котла КВр-0,63 | 600 000,00 | Городское пос. (при наличии) |  | Ларионов С.Ю. |
|  |  | Чистка теплообменника котла КВ-Ва-1,0 | 3000,00 | Собственные ср-ва |  | Загоскин В.В |
|  |  | Ремонт теплотрассы: Два перехода;-50 м по ул. Советская. | 22000,00 | Собственные ср-ва |  | Загоскин В.В |
| Итого по котельной № 2 пгт. Нагорск, ул. Советская, 169 | 1938000,00 |  |  |  |
| 3 | Котельная №3 ул. Леушина, 21 (администрация) | Ревизия задвижек, обратных клапанов, эл. двигателей, насосов | 10000,00 | Собственные ср-ва | 01.06.2022- 01.07.2022 | Загоскин В.В |
|  |  | Чистка котлов. боровов, отстойника | 20000,00 | Собственные ср-ва |  | Загоскин В.В |
|  |  | Бетонирование пола- 5 м 2 | 5000,00 | Собственные ср-ва |  | Загоскин В.В |
|  |  | Установка аварийной станции | 20000,00 | Собственные ср-ва |  | Загоскин В.В |
|  |  | Ремонт утеплителя на теплотрассе (жилой дом ) -20 м, | 9000,00 | Собственные ср-ва |  | Загоскин В.В |
| Итого по котельной № 3 пгт. Нагорск, ул. Леушина, 21 | 64000,00 |  |  |  |
| 4. | Котельная № 5 Ул. Советская,153 | Ревизия задвижек, обратных клапанов, эл. двигателей, насосов | 10000,00 | Собственные ср-ва | 01.06.2021- 01.09.2021 | Загоскин В.В |
|  |  | Чистка котлов. борова, отстойника | 20000,00 | Собственные ср-ва |  | Загоскин В.В |
|  |  | Ремонт теплотрассы за МВД (70 м) | 38000,00 | Собственные ср-ва |  | Загоскин В.В |
|  |  | Установка системы аварийного подключения. | 18000,00 | Собственные ср-ва |  | Загоскин В.В |
| Итого по котельной № 5 пгт. Нагорск, ул. Советская, 153 | 86000,00 |  |  |  |
| 5. | Котельная № 4 Ул. Советская, 89 | Ремонт теплотрассы (Пищеблок-население)- (замена) | 20000,00 | Собственные ср-ва | 01.06.2022- 01.09.2022 | Загоскин В.В |
|  |  | Замена шнека топливоподачи | 39000,00 | Собственные ср-ва |  | Загоскин В.В |
|  |  | Ремонт опилочного склада (закрытие стен профилем) | 15000,00 | Собственные ср-ва |  | Загоскин В.В |
|  |  | Ремонт стен | 15000,00 | Собственные ср-ва |  | Загоскин В.В |
|  |  | Приобретение котла КВр-0,8 | 868000,00 | Областные средства (при наличии) |  |  |
|  |  | Ревизия задвижек, обратных клапанов, эл. двигателей, насосов | 10000,00 | Собственные ср-ва |  | Загоскин В.В |
| Итого по котельной № 4 пгт. Нагорск, ул. Советская, 89 | 967000,00 |  |  |  |
| Итого по ООО «Нагорские коммунальные системы» | 3 433 000,00 |  |  |  |
| Нагорское городское поселение |
| Ремонт водопроводных сетей пгт. Нагорск | 100 000,00 | Бюджет поселения | 01.06.2022- 01.10.2022 | Ларионов С.Ю. |
| Ремонт водопроводной сети по ул. Гаражная пгт. Нагорск Нагорского района | 1771,486 | Бюджет поселения | 01.06.2022- 01.10.2022 | Ларионов С.Ю. |
| ООО «ЖилКомСервис» |
| 1. | Кобринское сельское поселение, котельная п. Кобра, ул. Школьная, 13 | Чистка котлов, ремонт запорной арматуры | 40000,00 | Собственные ср-ва | Июнь – август 2022 г. | Ген. Директор Шулаков А.Л. |
| 2. | Синегорское сельское поселение, котельная с. Синегорье, ул. Октябрьская, 67 | Чистка котлов, ремонт запорной арматуры | 40000,00 | Собственные ср-ва | Июнь – август 2022 г. | Ген. Директор Шулаков А.Л. |
| Итого по ООО «ЖилКомСервис» | 80 000,00 |  |  |  |
| Управление культуры |
| МКОУ ДО «Детская школа искусств» |
| 1 | МКОУ ДО «Детская школа искусств» | Покраска сцены актового зала, порогов половой краской эмалью. | 3000,00 | Местный бюджет | Июнь - август | Малыгина О.В. |
| 2 | МКОУ ДО «Детская школа искусств» | Покраска потолка, стен в кабинете баяна | 5000,00 | Местный бюджет | Июнь - август | Малыгина О.В. |
| 3 | МКОУ ДО «Детская школа искусств» | Покраска окон, подоконников белой эмалевой краской | 2000,00 | Местный бюджет | Июнь - август | Малыгина О.В. |
| Итого МКОУ ДО «Детская школа искусств» | 10000,00 |  |  |  |
| МКУК «РЦНТ» |
| 1 | МКУК РЦНТ | Обучение ответственных по эксплуатации тепловых энергоустановок | 2000,00 | Местный бюджет | Сентябрь-октябрь | Усатова Е.М. |
| 2 | Районный дом культуры | - Косметический ремонт помещений; - ДК Демонтаж тамбура | 30000,00 110 000,00 | Местный бюджет | Июнь-август | Усатова Е.М. |
| 3 | Грехневский ДК | 1. Ремонт кровли над подсобным помещением 2. Косметический ремонт в здании | 85000,00 20000,00 | Местный бюджет | Июнь-август | Петешева О.А Усатова Е.М. |
| 4 | Первомайский СДК | 1.Ремонт кровли 2. Косметический ремонт помещений 3. Ремонт крыльца | 70000,00 | Местный бюджет | Июнь-август | Токарева М. В. Усатова Е.М. |
| 5 | Орлецовский СДК | Косметический ремонт | 10000,00 | Местный бюджет | Июнь-август | Кислицына Е.Ю. Усатова Е.М. |
| 6 | Мулинский СДК | 1.Ремонт окон (утепление и покраска окон в кабинетах) 2. Косметический ремонт 3. Ремонт трубы печной 4. Постройка дровяника | 11000 ,00 10000,00 4000,00 123000,00 | Местный бюджет | Июнь-август | Рычкова О.А. Усатова Е.М. |
| 7 | Новостроевский СДК | 1 Ремонт крыльца входного и туалета | 50000,00 | Местный бюджет | Июнь-август | Чеглакова Л.А. Усатова Е.М. |
| 8 | Кобринский СДК | 1. Ремонт кровли 2. Ремонт крыльца 3.Замена двери запасного выхода 4. Косметический ремонт (покраска пола) 5. Замена электропроводки в здании СДК и котельной | 500000,00 | Местный бюджет | Июнь-август | Синцова Н.Л. Усатова Е.М. |
| 9 | Синегорский СДК | 1. Ремонт крыльца, 2. Замена светильников 3. Ремонт пола в служебных помещениях 4. Замена двери в зрительный зал. 5. Косметический ремонт | 150000,00 | Местный бюджет | Июнь-август | Пешнина Л.Н. Усатова Е.М. |
| 10 | Бажелский СДК | Косметический ремонт | 6000,00 | Местный бюджет | Июнь-август | Кос Н.Ю. Усатова Е.М. |
| Итого МКУК «РЦНТ» | 1181000,00 |  |  |  |
| МКУК ЦБС |
| 1 | МКУК ЦБС | Обучение ответственных по эксплуатации тепловых энергоустановок | 2000,00 | Местный бюджет | Сентябрь-октябрь | Григоренко Е.П. |
| 2 | Синегорская СБФ им.Е.И.Кострова | Ремонт фундамента, стен и мелиорация вокруг библиотеки. | 300000,00 | Местный бюджет | Май-сентябрь- | Григоренко Е.П. |
| 3 | Мулинская СБФ им.Д.С.Леушина | Ремонт дровяника. Ремонт кирпичной печи. | 50000,00 | Местный бюджет | Май-сентябрь- | Григоренко Е.П. |
| 4 | Кобринская СБФ им.В.Ю.Дербака | Ремонт крыльца | 56460,00 | Местный бюджет | Май-сентябрь- | Григоренко Е.П. |
| 5 | Метелевская СБФ | Ремонт дровяника 4*6м., косметический ремонт | 50000,00 | Местный бюджет | Май-сентябрь- | Григоренко Е.П. |
| 6 | Заевская СБФ | Замена светильников 4 шт. | 5000,00 | Местный бюджет | апрель-август | Григоренко Е.П. |
| Итого МКУК ЦБС | 463460,00 |  |  |  |
| Управление культуры |
| 1 | Управление культуры | Обучение и переподготовка машинистов (кочегаров) котельных, обучение ответственных по эксплуатации тепловых энергоустановок | 20000,00 | Местный бюджет | Сентябрь-октябрь | Викторова Е.В. Костылева С.М. |
| 2 |  | Проведение медосмотра машинистов (кочегаров) котельных | 35000,00 |  |  | Викторова Е.В. Костылева С.М. |
| Итого Управление культуры | 55000,00 |  |  |  |
| Итого по учреждениям культуры: | 1709460,00 |  |  |  |

Примечание: * – по согласованию, при наличии средств.

__________