**Памятка по мерам пожарной безопасности**

**на избирательных участках**

Ответственность за обеспечение пожарной безопасности зданий (помещений), в период подготовки и работы избирательных участков для голосования возлагается на руководителей этих объектов (помещений), а за противопожарное обучение и инструктаж членов комиссий, соблюдение и поддержание соответствующего противопожарного режима в помещениях участков для голосования членами участковой избирательной комиссии и обслуживающим персоналом, а также за организацию дежурства на участке для голосования несут председатели соответствующих избирательных комиссий.

Председатель участковой избирательной комиссии обязан провести с членами комиссии под роспись инструктаж о мерах пожарной безопасности, а также по действиям при пожаре, определить порядок оповещения людей в случае пожара и назначить ответственных за это лиц.

Перед началом голосования руководителю объекта совместно с председателем участковой избирательной комиссии необходимо лично произвести осмотр помещений и убедиться в их готовности к проведению мероприятия в противопожарном отношении.

В день проведения выборов помещения, не используемые для проведения выборов, должны быть закрыты.

По окончании выборов на избирательном участке для голосования, председатель комиссии и руководитель объекта обязаны осмотреть все использовавшиеся для проведения мероприятий помещения, обесточить электрооборудование и убедиться в отсутствии источников, которые могут вызвать возгорание.

**1. Общие положения**

В целях обеспечения безопасности при проведении голосования, во избежание случаев возгораний и пожаров в помещениях избирательных участков, руководители объектов, где оборудуются помещения для голосования (далее - руководители объектов), председатели и члены участковых избирательных комиссий должны соблюдать следующие требования.

Помещение для голосования должны иметь не менее двух эвакуационных выходов. Их размеры, условия освещения и обеспечения незадымляемости, а также протяженность путей эвакуации должны соответствовать противопожарным нормам строительного проектирования.

Двери эвакуационных выходов должны свободно открываться в сторону выхода из помещений. При пребывании людей в помещении двери могут запираться лишь на внутренние легко открывающиеся запоры, которые должны обеспечивать присутствующим внутри здания (сооружения) людям возможность свободного открывания дверей изнутри без ключа.

Не допускается загромождение путей эвакуации (поэтажные коридоры и лестничные клетки) различными предметами.

Пути эвакуации, подступы к средствам пожаротушения и связи, устройствам отключения электроэнергии должны содержаться свободными.

Имеющиеся на путях эвакуации турникеты, раздвижные, подъемные и вращающиеся двери и другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей, должны быть зафиксированы в открытом положении (если для этих целей не используются автоматические устройства, срабатывающие при пожаре), либо сняты.

При расстановке мебели, урн для голосования и другого технологического оборудования в помещениях избирательного участка должны быть обеспечены эвакуационные проходы к лестничным клеткам и другим путям эвакуации.

Руководители объектов обязаны провести работы по техническому обслуживанию силового и осветительного оборудования, определить порядок обесточивания электрооборудования по окончании рабочего дня и в случае пожара.

Запрещается:

эксплуатировать провода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;

пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими электро-установочными изделиями;

обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать их со снятыми колпаками (рассеивателями);

пользоваться нестандартными самодельными электронагревательными приборами, а также эксплуатировать электронагревательные приборы заводского изготовления, не оборудованные терморегуляторами, пользоваться электронагревательными приборами без подставок из негорючих материалов;

оставлять без присмотра включенные в сеть электронагревательные приборы, компьютеры, оргтехнику и т. п.

Все члены участковой избирательной комиссии обязаны знать места расположения электрических щитов для отключения подачи электроэнергии в случае пожара.

При отключении электроэнергии члены избирательной комиссии должны быть обеспечены электрическими фонарями.

Системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны быть в исправном работоспособном состоянии.

Руководители объектов при наличии автоматических установок пожарной сигнализации и пожаротушения, систем противодымной защиты, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией обязаны провести регламентные работы по их техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту (ТО и ППР).

Избирательный участок должен быть оборудован телефонной связью и табличками с номерами телефонов вызова пожарной службы в местах расположения телефонных аппаратов.

Сети противопожарного водопровода должны находиться в исправном состоянии и обеспечивать требуемый по нормам расход воды на нужды пожаротушения. Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода должны быть укомплектованы рукавами и стволами. Пожарный рукав должен быть присоединен к крану и стволу.

Наружные противопожарные водоисточники, пожарные гидранты должны обеспечены подъездами для пожарной техники.

Помещения избирательных участков должны быть укомплектованы первичными средствами пожаротушения, которые должны содержаться в исправном состоянии.

Все члены участковой избирательной комиссии должны быть обучены правилам оказания первой медицинской помощи, правилам использования первичных средств пожаротушения, знать места их расположения, а также местонахождение основных и запасных эвакуационных выходов. При этом, председатель комиссии производит распределение обязанностей между членами комиссии по действиям на случай возникновения пожара.

**2.Действия при пожаре**

Каждый член участковой избирательной комиссии при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) должен незамедлительно сообщить об этом председателю участковой избирательной комиссии.

Члены участковой избирательной комиссии, назначенные использовать средства пожаротушения, приступают к тушению возгорания.

Остальные члены избирательной комиссии принимают меры по эвакуации людей, материальных ценностей, используя для этого имеющиеся силы и средства.

Председатель комиссии обязан:

немедленно сообщить по телефону в пожарную охрану, при этом назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию, поставить в известность территориальную избирательную комиссию, руководство и дежурные службы объекта;

проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты (оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты), при необходимости отключить электроэнергию, остановить работу систем вентиляции в аварийном и смежном с ним помещениях, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания;

организовать привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара или предупреждением его развития;

принять меры к эвакуации людей из здания, эвакуации урн с избирательными бюллетенями и других документов;

удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;

осуществлять общее руководство по тушению пожара до прибытия подразделения пожарной охраны;

обеспечить соблюдение требований безопасности членам участковой избирательной комиссии, принимающим участие в тушении пожара;

в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства;

организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;

сообщить подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожара и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, необходимые сведения для обеспечения безопасности членов участковой избирательной комиссии, избирателей и успешной ликвидации пожара.